## Лист3
Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
Срок строительства (срок вода в эксплуатацию) | Объект | Расположение | Мероприятие | Прочая информация
2022 | Межмуниципальный полигон ТБО для Свечинского и Шабалинского районов | Шабалинский район 58.279082, 47.263002 | Ввод в эксплуатацию нового полигона | Мощность до 14 500 тонн/год, вместимость 146 250 тонн Эксплуатация полигона – 25 лет. Производственная зона: 1 и 2 очереди захоронения отходов. Рабочие карты по периметру ограждены дамбами, по верху которых предусмотрено размещение дорог для проезда техники и устроен лоток для организованного сбора поверхностного стока. В качестве изоляции уплотненных отходов используется грунт.
2024 | Полигон ТКО в Вятскополянском районе (новый) | Вятскополянский район 56.186928, 51.050282 | Ввод в эксплуатацию нового полигона | Мощность 20 000 тонн/год, вместимость 465 000 тонн Эксплуатация полигона – 25 лет.
2025 | МСС Кикнурский район | Кикнурский район 7.32892, 47.160487 | Запуск мусоросортировочной станции | Мощность 15 000 тонн/год Тип сортировки: на автоматизированной линии с применением ручной сортировки на конвейере. Количество линий мусоросортировки – в соответствии с технологическим оборудованием заводского изготовления. Процент извлечения полезных фракций по массе – не менее 10%. Эксплуатация МСС – не менее 25 лет.
2024 | МСС Вятскополянский район | Вятскополянский район 56.188911, 51.047648 | Запуск мусоросортировочной станции | Мощность 20 000 тонн/год Тип сортировки: на автоматизированной линии с применением ручной сортировки на конвейере. Количество линий мусоросортировки – в соответствии с технологическим оборудованием заводского изготовления. Процент извлечения полезных фракций по массе – не менее 10%. Эксплуатация МСС – не менее 25 лет.
Комплексный объект обработки, утилизации и размещения ТКО в составе:
2022 | 1. Мусоросортировочный завод | Идет работа по выбору земельного участка | Запуск мусоросортировочного завода | Мощность 200 000 тонн/год год Комплекс сортировки ТКО состоит из двух идентичных технологически независимых линий, которые могут эксплуатироваться как совместно, так и по отдельности. Технологический процесс сортировочного комплекса состоит из следующих стадий: весовой и радиационный контроль поступающих отходов, разгрузка отходов на площадке, визуальный контроль состава, извлечение крупных фракций, препятствующих оптимальной работе разрывателя пакетов и барабанного грохота, разделение отходов по фракциям для повышения эффективности их сортировки на фракции, разделение отходов по морфологическому признаку, сортировка, транспортировка органических остатков, производство техногенного грунта (компоста), размещение «хвостов» на полигоне Эксплуатация МСЗ – не менее 25 лет.
2022 | 2. Объект размещения отходов (ТКО) | Идет работа по выбору земельного участка | Ввод в эксплуатацию нового полигона | Мощность 90 000 тонн/год, вместимость 1 250 000 тонн Строительство полигона предполагает: карты размещения отходов, системы сбора и обезвреживания свалочного газа на действующей карте полигона, система сбора и очистки фильтрата на базе технологии обратного осмоса, хозяйственная зона. По периметру участок обваловывается грунтовой дамбой. Гидроизоляция днища, бортов котлована и внутреннего откоса дамбы производится с помощью геосинтетической мембраны на основе полиэтилена высокой плотности (НDРЕ). Участок компостирования отходов предназначен для производства ком-поста из балластной части отсортированных ТКО, древесины, целлюлозы, и «зе-леных отходов» - обрез ветвей, сучьев, листва деревьев и т.п. Площадка для ком-постирования специально оборудуется твердым покрытием, системой поверхностного водоотвода, складскими и упаковочными площадями. Площадь участка компостирования составляет 4 га. Эксплуатация полигона – 25 лет.
2023 | 3. Объект по утилизации ТКО | Идет работа по выбору земельного участка | Ввод в эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО | Мощность 110 000 тонн/год завод термического обезвреживания, корпус технического обслуживания Эксплуатация объекта – 25 лет.
2024 | МСС Шабалинский район | Шабалинский район 58.279082, 47.263002 | Запуск мусоросортировочной станции | Мощность 15 000 тонн/год Тип сортировки: на автоматизированной линии с применением ручной сортировки на конвейере. Количество линий мусоросортировки – в соответствии с технологическим оборудованием заводского изготовления. Процент извлечения полезных фракций по массе – не менее 10%. Эксплуатация МСС – не менее 25 лет.

## Лист1
Таблица 18. Ориентировочный единый тариф регионального оператора, руб. тонна*
Всего по субъекту | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Единый тариф регионального оператора | 7952 | 7869 | 8573 | 9189 | 9462 | 10709
С учетом 20% НДС | 9542 | 9442 | 10 287 | 11 026 | 11354 | 12850
Всего по субъекту | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Единый тариф регионального оператора | 10954 | 11304 | 11635 | 12018
С учетом 20% НДС | 13144 | 13564 | 13962 | 14421
* - расчет не является окончательным. Единый тариф регионального оператора рассчитывается уполномоченным органом Кировской области.